資料－１

排水設備計画確認申請書添付図書一覧

【ディスポーザ排水処理システム（生物処理タイプ）】

１　認定書（写）又は適合評価書（写）

２　仕様書（写）

１　装置の概要

(1) システムのフロー

(2) 設計概要

①処理槽の流入水質

②処理水の目標水質

③各単位装置の概要

２　排水処理槽容量計算書

(1) 設計条件

①処理対象人員の算定

②計画流入水量の算定

(2) 容量計算結果（必要容量と設計容量）

３　構造図

排水処理槽の平面図及び断面図（各槽の名称・寸法を明記）

３　設計図面

給排水設備図（給排水配管系統を建築平面図・断面図に示したもので、排水系統については、次のとおり色分けして明記する。汚水系統：オレンジ色、雨水系統：青、ディスポーザ系統：赤）

４　維持管理業務委託契約書（写）：作成要領－１参照。申請時に利用者が確定しない場合は、様式－３により維持管理業務委託契約等確約書を提出する。

５　維持管理計画書：作成要領－２参照

１　維持管理体制（連絡先を明記したフロー等）

２　保守点検項目と頻度

３　水質点検項目と頻度

４　点検・清掃・検査結果の記録簿様式

６　誓約書

様式－１、様式―２参照

７　利用者承継確約書

様式－４、様式―５参照

様式－１　(申請者と利用者が同一の者である場合)

誓　約　書

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　宛て

申請者

住所

氏名

私は、次に掲げる事項を遵守し、ディスポーザ排水処理システムを適切に使用及び維持管理していくことを誓約します。

１　申請書の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理システムを適切に使用及び維持管理すること。

２　申請者の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理システムの維持管理について維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを町長に提出すること。

３　ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する点検に関する記録、その他維持管理に関する資料を３年間保存すること。

４　ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理に関して、町長が行う指導に協力すること。

様式－２　(申請者と利用者が異なる場合)

誓　約　書

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　　宛て

利用者

住所

氏名

私は、ディスポーザ排水処理システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲渡人、賃借人に対し、次に掲げる事項を遵守する責務があり、かつ、確実にこれらの事項を遵守させることを誓約します。

１　申請者の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理システムを適切に使用及び維持管理すること。

２　申請者の添付書類に記載した維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理システムの維持管理について維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを町長に提出すること。

３　ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する点検に関する記録、その他維持管理に関する資料を３年間保存すること。

４　ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理に関して、町長が行う指導に協力すること。

様式―３

維持管理業務委託契約等確約書

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　宛て

申請者住所

氏名

（電話）

下記の建築物に設置するディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約について、下記のとおり確約いたします。

記

１　建築物の概要（名称、住所、戸数、階数等）

２　設置するシステム

名称(旧建設大臣認定、又は適合評価を受けたシステムの名称)

認定又は評価番号等

認定又は評価を受けたメーカー

３ 維持管理業務委託契約等について

当該システムの利用者が確定し次第、利用者と○○○○社（維持管理業者名）との間で、すみやかに維持管理業務委託契約を締結し、次の書類を提出させることを確約します。

○ 維持管理業務委託契約書（写）

様式―４　(申請者と利用者が同一の者である場合)

利用者承継確約書

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　宛て

申請者住所

氏名

（電話）

下記の建築物に設置するディスポーザ排水処理システムの利用者承継について、下記のとおり確約いたします。

記

１　建築物の概要（名称、住所、戸数、階数等）

２　設置するシステム

名称(旧建設大臣認定、又は適合評価を受けたシステムの名称)

認定又は評価番号等

認定又は評価を受けたメーカー

３ 利用者承継について

将来、利用者に変更が生じた場合、新たな利用者に対して、維持管理業務委託契約書に基づき、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継します。

様式―５　　(申請者と利用者が異なる場合)

利用者承継確約書

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　宛て

利用者　　　住所

氏名

（電話）

下記の建築物に設置するディスポーザ排水処理システムの利用者承継について、下記のとおり確約いたします。

記

１　建築物の概要（名称、住所、戸数、階数等）

２　設置するシステム

名称(旧建設大臣認定、又は適合評価を受けたシステムの名称)

認定又は評価番号等

認定又は評価を受けたメーカー

３ 利用者承継について

将来、利用者に変更が生じた場合、新たな利用者に対して、維持管理業務委託契約書に基づき、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継します。

様式―６

利用者届出書（機械処理タイプ）

年　　月　　日

松伏町長　　　　　　　　宛て

下記の利用者届出書について、利用者から委任されたので提出します。

販売者　住所

氏名

（電話）

下記のとおりディスポーザ排水処理システムを設置し、利用することを届け出ます。

| 利用者氏名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利用建築物の住所 |  |  |
| 利用者連絡先電話番号 |  |  |
| 設置するシステム | メーカー名 |  |
|  | 型 式 |  |
|  | 適合評価番号 |  |

利用者承継等について

将来、利用者に変更が生じた場合、新たな利用者に対して、当該システムの適切な維持管理を行い、さらに、年1 回以上の保守点検を行うことの地位を承継します。

また、本用紙を販売者に委任し町長へ届けることを承諾します。さらに、年1 回以上の保守点検を実施した場合に、その報告を維持管理業者に委任し町長へ届けることを承諾し、その地位を承継します。

利用者氏名

様式―７

保守点検報告書

年　　月　　日

（あて先）

松伏町長　　　　　　　　宛て

| 維持管理業者 | 会社名 |
| --- | --- |
|  | 代表者名 |
|  | 所在地 |
|  | 電話番号 |

ディスポーザ排水処理システムの保守点検を実施しましたので、報告します。

| 利用者氏名 | 保守点検実施における結果報告については、上記維持管理業者に委任します。 |
| --- | --- |
| 利用者住所 |  |
| 件名及び形式 |  |
| 保守点検日 | 年 月 日 |
| 備考 |  |

備考には点検にて措置した事項を記入してください。

提出先　松伏町役場　　　　　　課（〒343-0192 松伏町大字松伏２４２４番地）

《この報告書は維持管理業者が郵送、又は持参してください。》

作成要領－１

（記載内容例）

維持管理業務委託契約書

１ 契約年月日

２ 設置年月日

３ 契約者名　　施主（甲）：住所・氏名

維持管理契約会社（乙）

維持管理実施会社（丙）

（乙が維持管理の全部、又は一部を丙に委託して実施する場合）

４ 「乙（丙）は維持管理契約に基づき、契約要項及び約定のとおり維持管理を行う。」旨の記載。

５ 契約要項

（１） 対象機器：

（２） 設置場所：住所、利用者、連絡先

（３） 維持管理業務内容

① 契約内業務：ア点検、イ整備、ウ清掃、エ汚泥引抜他

② 契約外業務：ア故障修理、イ消耗品交換他

（４）維持管理頻度：①点検回／月②清掃回／年③水質管理回／年

（５）契約期間：平成年月日～ 平成年月日

（６）契約料金： 円／年

（７）支払条件：支払期日、条件

６ 約定

（１） 契約の目的、維持管理の定義

（２） 契約に含まれない維持管理業務内容

（３） 汚泥の処理・処分について

（４） 遵守事項

（５） 作業の実施及び回数

（６） 料金の支払い、電源等の提供

（７） 義務・責任

（８） 契約の解除、更新、第３者への譲渡

（９） 有効期間、協議事項

（１０）その他

必要に応じて追加・削除すること。

作成要領－２

（記載内容例）

維持管理計画書

１　維持管理体制

| 利用者（管理責任者） | 管理責任 |
| --- | --- |
| 住 所 | ①維持管理条件の遵守 |
| 氏 名 | ②維持管理責任 |
| 連絡先 |  |

| システムメーカー | 管理責任 |
| --- | --- |
| 住 所 | ①設計性能保障責任 |
| 氏 名 | ②維持管理性能保障責任 |
| 担当者・連絡先 |  |

保障契約

| 維持管理業者 | 管理責任 |
| --- | --- |
| 住 所 | ①維持管理作業履行責任 |
| 氏 名 | ②性能確保責任 |
| 担当者・連絡先 | ③点検・確認・通報責任 |

維持管理契約

２ 保守点検項目

（１）保守、及び水質点検項目　　　　別紙－○○のとおり

（２）維持管理頻度

| 粉砕装置部 | 配管系統部 | 処理槽部 |
| --- | --- | --- |
| 機器の点検整備 | 配管内の点検 （ 回／年） | 定期点検 （ 回／年） |
|  |  | 水質検査 （ 回／年） |
| （ 回／年） | 清掃 （ 回／年） |  |
|  |  | 汚泥引抜 （ 回／年） |

３ 保守点検記録簿

（１）使用開始直前保守点検記録表　　別紙－○○のとおり

（２）保守点検記録表　　　　　　　　別紙－○○のとおり